# ПАМЯТКА

# по обеспечению пожарной безопасности в помещениях объектов МВУТ.

# *(рекомендуется повесить данную памятку в помещении на видном месте)*

В помещениях объектов МВУТ в целях обеспечения пожарной безопасности

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Курение в неустановленных местах.

- Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, вне отведенных мест.

- Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной мощности.

- Пользование неисправными выключателями, электророзетками, электропатронами.

- Хранение взрывопожарных веществ и  материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Загромождение проходов и выходов.

- Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.

- Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров, электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.

- Установка электророзеток, если в этом нет производственной необходимости.

- Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов.

- Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это документа о разрешении производства таких работ.

**Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее:**

- вынесены из помещения сгораемый мусор;

- отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а электросети обесточены общим рубильником;

- убраны из помещений пожароопасные и самовозгорающиеся вещества и т.д.;

- закрыты на запоры окна и оконные форточки;

- убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

Сотрудник, осмотревший помещение перед закрытием, при сдаче ключей от помещения одновременно расписывается в специальном журнале, находящемся в службе пропускного контроля, за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения.

**В случае обнаружения пожара звонить по телефону: 101 — в Государственную службу пожарной безопасности.**