**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности персоналу службы безопасности**

**в сооружении контрольно-пропускного пункта (КПП)**

**Персонал службы безопасности на КПП ОБЯЗАН:**

- знать и соблюдать требования пожарной безопасности, а также настоящей Инструкции;

- знать место расположения и порядок применения первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители);

- знать место расположения пожарных гидрантов;

- поддерживать порядок в зданиях КПП;

- знать Схему эвакуации и План эвакуации из здания;

- знать расположение запасных (экстренных) выходов из здания и ключей для открытия запасных выходов;

- знать порядок действий при обнаружении очага возгорания или пожара;

- по окончании работы, тщательно осмотреть помещения, закрыть окна и двери, обесточить электросеть и электропотребители.

**В целях обеспечения пожарной безопасности, в помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курить в здании КПП (за исключением мест специально для этого предназначенных и оборудованных);

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревающими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;

- оставлять без присмотра включёнными в электросеть электропотребители;

- приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и другие огнеопасные вещества);

- загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения.

**А. Пожар в помещении КПП.**

Персонал службы безопасности, заметивший пожар, должен немедленно сообщить об этом ведущему специалисту СБ и по телефону «101» или 234-52-35 в Государственную службу пожарной безопасности (при этом необходимо назвать адрес объекта и количество этажей, место возникновения пожара (этаж), а также сообщить свою фамилию).

Например: «Мирабадский район, улица Истикбол, дом 12, одноэтажный КПП №4, людей на этаже нет, тел: 238-74-00, Саламова Феруза».

Не создавая паники, немедленно покинуть помкщение КПП, По возможности, закрыть за собой окна и двери в комнатах.

Охраннику организовать встречу пожарных подразделений, указать им расположение очага пожара.

 Персонал, прошедший подготовку, может тушить пожар первичными средствами пожаротушения, с использованием огнетушителя.

Ведущему специалисту СБ, мобилизовать охранников с других постов, для локализации пожара на КПП.

**Б. Горит электропроводка или электроприбор в сооружении КПП.**

1. При возникновении неисправностей, которые также могут привести к возгоранию, немедленно отключить от сети.

2. Немедленно доложить ведущему специалисту службы безопасности. Вызвать Государственную службу пожарной безопасности по телефону «101», 234-52-35.

3. Вывести из КПП персонал.

4. При небольшом возгорании пытаться тушить электроприбор огнетушителем ОП-5.

5. Если не удается потушить, покинуть КПП.

**В. Горит одежда на человеке.**

1. Не дать человеку бегать, чтобы пламя не разгоралось сильнее.

2. Чтобы сбить пламя, повалить человека на землю и накрыть его плотной тканью, но не с головой, чтобы пострадавший не задохнулся и не получил термических ожогов дыхательных путей.

3. Оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Срочно вызвать врача из Центра здоровья МВУТ по внутреннему номеру «422», или по номеру «103» другого врача для эвакуации в больницу.

**Г. Пожар в сооружении КПП №4 в офисе Маркетинга**

Персонал службы безопасности, заметивший пожар в офисе Маркетинга, должен немедленно сообщить об этом по телефону «101», 234-52-35 в Государственную службу пожарной безопасности (при этом необходимо назвать адрес объекта и количество этажей, место возникновения пожара (этаж), а также сообщить свою фамилию).

Например: «Мирабадский район, улица Истикбол, дом 12, одноэтажный офис Маркетинга, людей в офисе нет, тел: 238-74-00, Саламов Фарух».

Специалисту СБ мобилизовать личный состав с других постов, для локализации пожара на КПП. Персонал СБ, прошедший подготовку, тушить пожар первичными средствами пожаротушения, с использованием огнетушителей ОП-5.

Днем, немедленно эвакуировать персонал офиса из помещения КПП №4, не создавая паники. По возможности, закрыть за собой окна и двери в комнатах.

Охраннику организовать встречу пожарных подразделений, указать им расположение очага возгорания и пожарного гидранта.

 **Отдел ОТ, ГЗЧС и ПБ**