**ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке проверки кабинетов, аудиторий, читальных залов, и др. помещений перед закрытием по окончании рабочего дня в Университете и Академическом Лицее**

1. Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня производят лица, ответственные за противопожарное состояние этих помещений.

2. Цель проверки:

устранение причин, способствующих вызвать в помещениях загорания в нерабочее время;

устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

произведена тщательная уборка помещений;

из помещений удалены сгораемые отходы производства;

выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения, компьютеры;

из помещений удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

освобождены эвакуационные пути и запасные выходы в помещениях;

обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;

дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;

в помещении отсутствует запах дыма и гари;

в помещении не остался кто-либо из работающих лиц или посторонние лица.

 **Отдел ОТ, ГЗЧС и ПБ**